## приложение 2
Информация о показателях эффективности реализации инвестиционной программы, а также об изменении технико-экономических показателей регулируемой организации
(с разбивкой по мероприятиям)
Наименование организации: |  | МУП Нижегородской области Борского района "Объединение котельных и тепловых сетей"
Наименование инвестиционной программы: |  | "Развитие систем теплоснабжения Борского муниципального унитарного предприятия"Объединение котельных и тепловых сетей" на 2007-2011гг
Срок реализации инвестиционной программы: |  |  |  |  | 2007-2011 гг
Показатели эффективности реализации инвестиционной программы
№ п/п | Наименование мероприятия, проводимого в рамках инвестиционной программы | Наименование технико-экономического показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Изменение показателя за период реализации программы :экономия затрат (-), увеличение мощности(+)
|  |  |  | на начало реализации программы | на конец реализации программы | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
1 | установка блочной газовой котельной п.ППК № 1( квартал 8),ликвидация мазутной котельной | снижение себестоимости теплоэнергии | т.р. | 32166 | 25770 | -6396
2 | установка блочной газовой котельной п.ППК № 2 ( ул.Школьная) | снижение себестоимости теплоэнергии | т.р. | 20379 | 17807 | -2572
3 | перевод котельной п.Б.Орлы с торфа на газ | снижение себестоимости теплоэнергии | т.р. | 15912 | 9345 |  |  |  |  | -6567
4 | замена устаревших чугунных котлов котельой п.Чистоборское | эффективность использования топлива | кгут/Гкал | 178.7 | 155.3 |  |  |  |  | -23.4
5 | замена устаревших чугунных котлов котельой п.Редькино | эффективность использования топлива | кгут/Гкал | 190.5 | 156.13 |  | -34.37
6 | замена устаревших чугунных котлов котельой п.Победы | эффективность использования топлива | кгут/Гкал | 185.53 | 156.13 | -29.4
7 | реконструкция котельной 2-й микрорайон с заменой устаревшего оборудования ,установкой бака гвс и увеличением мощности | эффективность использования топлива | кгут/Гкал | 174.4 | 155.3 |  |  |  |  | -19.1
8 | замена устаревших чугунных котлов котельной Школы 11 | эффективность использования топлива | кгут/Гкал | 174.4 | 155.3 |  |  |  |  | -19.1
9 | замена устаревших чугунных котлов котельной Школы 22 | эффективность использования топлива | кгут/Гкал | 170.3 | 155.3 |  |  |  |  | -15
10 | перевод паровых котлов котельной ул.Островского в водогрейный режим | эффективность использования топлива | кгут/Гкал | 170.3 | 155.3 |  |  |  |  | -15
11 | установка собственной котельной ул.Фигнер с целью ухода от покупного тепла, ликвидация участка теплотрассы 1,4 км | сокращение потерь по сетям | Гкал/год | 802 | 0 | -802
12 | ликвидация котельной Дом пионеров с высокой себестоимостью, перевод потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения | снижение себестоимости теплоэнергии | т.р. | 1797 | 0 |  |  |  |  | -1797
13 | реконструкция котельной ЦРБ с заменой устаревшего оборудования с увеличением мощности с целью подключения новых объектов( хирургический корпус и пищеблок) | установленная мощность | МВт | 4.64 | 7.84 |  |  | 3.2
14 | установка блочной котельной п.Советский с целью ухода от покупного тепла | продолжительность отключений в год | час | 1213 | 0 |  | -1213
15 | замена устаревших чугунных котлов котельной Геологов с увеличением мощности | установленная мощность | МВт | 1.42 | 1.8 |  |  |  |  | 0.38
16 | замена устаревших котлов котельной ул.Октябрьская с увеличением мощности для нового строительства | эффективность использования топлива | кгут/Гкал | 166.12 | 155.3 |  |  |  |  | -10.82
17 | обеспечение подключения новых объектов ул.Луначарского, ул.Первомайская | увеличение мощности | МВт | 0 | 2 |  |  | 0.16 | 1.08 | 2
18 | обеспечение подключения новых объектов ул.Красногорка | увеличение мощности | МВт | 0 | 0.56 |  |  | 0.15 | 0.56
19 | обеспечение подключения новых объектов ул.Нахимова | увеличение мощности | МВт | 0 | 0.37 |  |  |  | 0.37
20 | обеспечение подключения новых объектов м-н Прибрежный | увеличение мощности | МВт | 0 | 0.53 |  |  |  | 0.53
21 | замена ветхих сетей на трубы в ПВХ-изоляции | снижение тепловых потерь | Гкал/год | 51487 | 51017 |  |  |  | -235 | -235