## резерв мощности
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ РЕЗЕРВНОЙ МОЩНОСТИ ОАО ОК и ТС по состоянию на 31 декабря 2010г
№ п/п | Наименование котельной | Адрес | Марка установленных котлов | Паспортные данные с учетом наладки |  | Установленная тепловая мощность котельной , Гкал/час | Подключенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | резерв мощности Гкал/час
|  |  |  | Производительность парового котла, т/час | Установленная тепловая мощность котла, Гкал/час
1 | Школа №11 | г. Бор, ул. Лермонтова, д. 2 г | Универсал-6 |  | 0.293 | 0.6153 | 0.38092 | 0.23438
2 |  |  | Универсал-6 |  | 0.3223
3 | Школа №22 | г. Бор, ул. Суворова, д. 13 б | Универсал-5 |  | 0.375 | 0.75 | 0.22913 | 0.52087
4 |  |  | Универсал-5 |  | 0.375
5 | Дом пионеров | г. Бор, ул. Ленина, д. 72 | Универсал-6 |  | 0.4483 | 0.8966 | 0.1573 | 0.7393
6 |  |  | Универсал-6 |  | 0.4483
7 | ЦРБ | г. Бор, ул. Бабушкина, д. 8 б | КВГ |  | 0.62069 | 4.0172 | 4.1809 | -0.16365
8 |  |  | КВГ |  | 0.67241
9 |  |  | Энергия-3 |  | 0.35345
10 |  |  | Энергия-3 |  | 0.36207
11 |  |  | Е1-9Г | 1
12 |  |  | Энергия-3 |  | 0.36
13 |  |  | КВГМ1 |  | 0.5043
14 |  |  | КВГМ1 |  | 0.5043
15 | Гараж | г. Бор, ул. Полевая, д. 19 г | Универсал-5 |  | 0.1043 | 0.2086 | 0.31912 | -0.11052
16 |  |  | Стреля |  | 0.1043
17 | Геологи | г. Бор, ул. Вокзальная, д. 88 а | Универсал-6 |  | 0.312 | 1.221 | 1.5016 | -0.28057
18 |  |  | Универсал-6 |  | 0.307
19 |  |  | Универсал-6 |  | 0.302
20 |  |  | Универсал-6 |  | 0.3
21 | Профилакторий | г. Бор, ул. Задолье, д. 5 а | Универсал-5 |  | 0.28 | 1.54 | 1.9076 | -0.3676
22 |  |  | Универсал-6 |  | 0.3
23 |  |  | Универсал-6 |  | 0.34
24 |  |  | Универсал-6 |  | 0.32
25 |  |  | Универсал-6 |  | 0.3
26 | Овечкино | Борский район, д. Овечкино,2а, Редькинский с/с | Универсал-6 |  | 0.5 | 1 | 0.53526 | 0.46474
27 |  |  | Универсал-6 |  | 0.5
28 | Толоконцево | г. Бор, п. Неклюдово, ул. Новая, 6 б | Ква-1,0ээ |  | 0.75 | 2.5 | 2.0606 | 0.43943
29 |  |  | Ква-1,0ээ |  | 0.6
30 |  |  | Ква-1,0ээ |  | 0.77
31 |  |  | Ква-0,5ээ |  | 0.38
32 | Горького | г. Бор, ул. Буденного, д. 39 | HWK-1600 |  | 1.22 | 1.9 | 1.6735 | 0.22645
33 |  |  | HWK-800 |  | 0.68
34 | Ванеева | г. Бор, ул. Ванеева, д. 43 в | SKN-115 |  | 0.074 | 0.162 | 0.16644 | -0.0044382
35 |  |  | SKN-115 |  | 0.088
36 | Гастелло | г. Бор, ул. Спортивная, д. 5 б | BWK-200 |  | 0.13 | 0.3 | 0.37019 | -0.070194
37 |  |  | BWK-300 |  | 0.17
38 | Водозабор | Борский район, водозабор "Ивановский кордон", уч.24 | КСВа-1,25гн |  | 0.86008 | 1.7257 | 0.25715 | 1.4685
39 |  |  | КСВа-1,25гн |  | 0.8656
40 | ДОУ-25 | г.Бор ул.Горького,70 | Хопер-100 |  | 0.072 | 0.143 | 0.14547 | -0.0024743
41 |  |  | Хопер-100 |  | 0.071
42 | Крышная | г. Бор, Стеклозаводское шоссе, 1 | BWK-200 |  | 0.14984 | 0.14984 | 0.15423 | -0.0043822
43 | Общежитие Горького 25 | г. Бор, ул. М. Горького,25 | Ква-45 Гс |  | 0.032 | 0.064 | 0.073454 | -0.0094535
44 |  |  | Ква-45 Гс |  | 0.032
45 | Строителей | г. Бор, ул. Строительная,7-а | КСВа-0,32гн |  | 0.27 | 0.54 | 0.38767 | 0.15233
46 |  |  | КСВа-0,32гн |  | 0.27
47 | Баня Ситники | Борский район, п. Ситники, ул. Центральная, 32 б | Ква-0,16/0,32 |  | 0.267 | 0.517 | 0.40327 | 0.11373
48 |  |  | Ква-0,16/0,32 |  | 0.25
49 | Больница Ситники | Борский район, п. Ситники, ул. Центральная, 1 е | Ква-0,16/0,32 |  | 0.22 | 0.46 | 0.14435 | 0.31565
50 |  |  | Ква-0,16/0,32 |  | 0.24
51 | Администрация Ситники | Борский район, п. Ситники, ул. Центральная, 21 в | Ква-0,16/0,32 |  | 0.273 | 0.52 | 0.1329 | 0.3871
52 |  |  | Ква-0,16/0,32 |  | 0.247
53 | д.Оманово | Бор. р-он, Ивоньковский с/с, д. Оманово,157 | G215 WS |  | 0.066379 | 0.13276 | 0.12554 | 0.0072199
54 |  |  | G215 WS |  | 0.066379
55 | п.Керженец | Борский район, пос. Керженец, ул.Лесозаводская,6 а, Краснослободской с/с. | Тула-3 |  | 0.4431 | 1.7724 | 1.2657 | 0.50669
56 |  |  | Тула-3 |  | 0.4431
57 |  |  | Тула-3 |  | 0.4431
58 |  |  | Тула-3 |  | 0.4431
59 | п.Пионерский | Бор. Р-он, п. Пионерский,ул.Ленина,7 а, Краснослободской с/с | Универсал |  | 0.2806 | 0.56121 | 0.31875 | 0.24246
60 |  |  | Тула-3 |  | 0.2806
61 | ул.Воровского-9а | г. Бор, ул. Воровского, д. 9 а | КВа-0,32гн |  | 0.26 | 0.52 | 0.40486 | 0.11514
62 |  |  | КВа-0,32гн |  | 0.26
63 | п.Городищи | Борский район, с. Городищи,145, Краснослободской с/с | НР-18 |  | 0.34 | 0.68 | 0.64658 | 0.033419
64 |  |  | НР-18 |  | 0.34
65 | Останкино ул.Заводская | Бор. ра-он. Останкинский с/с, с. Останкино, ул. Заводская,294 а | BWK-200 |  | 0.1379 | 0.27583 | 0.32052 | -0.04469
66 |  |  | BWK-200 |  | 0.13793
67 | Останкино ул.Школьная | Бор. р-он, Останскинский с/с, с. Останкино, ул. Школьная, 31 а | HWK-1000 |  | 1.6767 | 2.4776 | 2.1062 | 0.37136
68 |  |  | HWK-2000 |  | 0.80086
69 | Ивановское | Борский район, с. Ивановское, ул. Светлая,279 | Универсал-5М |  | 0.34397 | 0.68793 | 0.15622 | 0.53171
70 |  |  | Универсал-5М |  | 0.34397
71 | Плотинка | Борский район, Ямновский с/с, д. Плотинки,ул.Культуры,237 | НР-18 |  | 0.862 | 1.724 | 0.95933 | 0.76467
72 |  |  | НР-18 |  | 0.862
73 | Ямново ул.Школьная | Борский район. Ямновский с/с, с.Ямново,ул.Школьная,19 | СТГ-Премьер |  | 0.171 | 0.515 | 0.2817 | 0.2333
74 |  |  | "Классик" |  | 0.344
75 | ул.Нахимова | г. Бор, ул. Нахимова, 25 а | Ква-1,0 |  | 0.68 | 1.106 | 0.58898 | 0.51702
76 |  |  | Ква-0,5 |  | 0.426
77 | ул.Красногорка | г. Бор, ул. Красногорка, д. 16 | Ква-2,5 |  | 2.1 | 7.4655 | 4.5377 | 2.9279
78 |  |  | Ква-2,5 |  | 2
79 |  |  | Ква-2,5 |  | 1.9
80 |  |  | HWK-2000 |  | 1.4655
81 | ул.Везломцева | г. Бор, ул. Везломцева, д. 15 а | Энергия-3 |  | 0.5013 | 3.1042 | 3.3389 | -0.2347
82 |  |  | Энергия-3 |  | 0.5221
83 |  |  | Энергия-3 |  | 0.4682
84 |  |  | Энергия-3 |  | 0.6098
85 |  |  | Энергия-3 |  | 0.4789
86 |  |  | Е1-9Г |  | 0.5239
87 | ул.Дружба | г. Бор, п. неклюдово, квартал Дружба, 21 | Энергия-3 |  | 0.54 | 4.7758 | 4.2113 | 0.56452
88 |  |  | Энергия-3 |  | 0.55
89 |  |  | Энергия-3 |  | 0.6143
90 |  |  | Энергия-3 |  | 0.6143
91 |  |  | Энергия-3 |  | 0.6143
92 |  |  | Энергия-3 |  | 0.6143
93 |  |  | Энергия-3 |  | 0.6143
94 |  |  | Энергия-3 |  | 0.6143
95 | Больница-2 | г. Бор, ул. Энгельса, д. 15 д | КСВ-1,86 |  | 1.38 | 2.8 | 1.9715 | 0.82846
96 |  |  | КСВ-1,9 |  | 1.42
97 | 6-я фабрика + ЦТП | г. Бор, ул. Клубная, д. 2 а | ДКВр-6,5/13 | 6.5 |  | 14.5728 | 4.6442 | 9.9286
98 |  |  | ДКВр-6,5/13 | 6.5
99 |  |  | ДКВр-10/13 | 9.77
100 | Островского | г. Бор, ул. Островского, д. 14 | Тула-3 |  | 0.59 | 2.5192 | 0.54902 | 1.9702
101 |  |  | Тула-3 |  | 0.63
102 |  |  | Е1-9Г |  | снят с учета , списан
103 |  |  | Е1-9Г | 1
104 |  |  | Е1-9Г | 1.03
105 | ул.Лихачева | г. Бор, пер. Лихачева, 3 а | HWK-2000 |  | 1.5517 | 4.2241 | 4.2313 | -0.007121
106 |  |  | HWK-3200 |  | 2.6724
107 | ул.Баринова | г. Бор, пер. Баринова, 3 а | HWK-2000 |  | 1.2931 | 3.8793 | 3.9841 | -0.10483
108 |  |  | HWK-3200 |  | 2.5862
109 | Алмаз | г. Бор, ул. Коммунистическая, д. 3 а | HWK-2000 |  | 1.5517 | 4.1379 | 2.4237 | 1.7142
110 |  |  | HWK-3200 |  | 2.5862
111 | ДК | г. Бор, Стеклозаводское шоссе, д. 15 а | HWK-2000 |  | 1.6379 | 4.2241 | 4.0129 | 0.21124
112 |  |  | HWK-3200 |  | 2.5862
113 | ул.Чугунова+ ЦТП | г. Бор, ул. Западная, д. 12 а | HWK-3200 |  | 2.3276 | 4.4828 | 4.3531 | 0.12963
114 |  |  | HWK-3200 |  | 2.1552
115 | ул.Победа | г. Бор, п. Октябрьский, ул. Победы, д. 6 а | Ква-2,5Г-ЭЭ |  | 1.802 | 5.422 | 3.7606 | 1.6614
116 |  |  | Ква-2,5Г-ЭЭ |  | 1.71
117 |  |  | Ква-2,5Г-ЭЭ |  | 1.91
118 | п.Б.Пикино (завод) | г. Бор, ул. Кооперативная,9 корп.2 | ДЕ-10/14 | 8.1 | РЕЗЕРВ | 15.616 | 10.3912 | 5.2248
119 |  |  | ДЕ-10/14 | 8.4
120 |  |  | ДЕ-10/14 | 7.9
121 | п.Б.Пикино (поселок) | г. Бор, п. Б. Пикино, ул. Больничная, 15 | Энергия-3 |  | 0.73 | 2.92 | 2.3783 | 0.5417
122 |  |  | Энергия-3 |  | 0.73
123 |  |  | Энергия-3 |  | 0.73
124 |  |  | Энергия-3 |  | 0.73
125 | Кр.Слобода | Борсикй район, Краснослободской с/с, д. Красная Слобода,ул.Центральная,31 | Факел-Г |  | 0.762 | 4.124 | 2.0065 | 2.1175
126 |  |  | Факел-Г |  | 0.792
127 |  |  | Факел-Г |  | 0.762
128 |  |  | Факел-Г |  | 0.526
129 |  |  | Факел-Г |  | 0.631
130 |  |  | Факел-Г |  | 0.651
131 | Б/к п.Октябрьский | г. Бор, п. октябрьский, ул. Октябрьская, д. 2 б | КВА-3,2 |  | 3.36 | 6 | 4.2482 | 1.7518
132 |  |  | КВА-4,0 |  | 2.64
133 | п.Железнодорожный | Борский район, п. Железнодорожный, Ситниковский с/с, ул. Центральная, д. 18 б | HWK-2000 |  | 1.4655 | 3.7069 | 4.3534 | -0.64649
134 |  |  | HWK-2000 |  | 1.3793
135 |  |  | HWK-1000 |  | 0.86207
136 | ул.Фрунзе | г. Бор, ул. Фрунзе, д. 71 | HWK-4000 |  | 3.4483 | 5.6034 | 5.7307 | -0.12722
137 |  |  | HWK-2500 |  | 2.1552
138 | ул.Интернациональная | г. Бор, ул. Мичурина, д. 6 а | HWK-4000 |  | 3.4483 | 9.7845 | 10.6721 | -0.88764
139 |  |  | HWK-4000 |  | 3.4483
140 |  |  | HWK-2500 |  | 2.1552
141 |  |  | HWK-1300 |  | 0.73276
142 | ул.Ленина | г. Бор, ул. Ленина, 132 | HWK-4000 |  | 3.3621 | 8.1897 | 7.0841 | 1.1056
143 |  |  | HWK-4000 |  | 3.4483
144 |  |  | HWK-1000 |  | 0.51724
145 |  |  | HWK-1000 |  | 0.86207
146 | Ч.Борское | Бор. район, Редькинский с/с, сельс.п. Чистое Борское, ул. Октябрьская,10 а | ВКГМ-2,5 |  | 1.8 | 7.45 | 3.2451 | 4.2049
147 |  |  | ВКГМ-2,6 |  | 1.75
148 |  |  | ПВКГМ-2,5 |  | 2.1
149 |  |  | ПВКГМ-2,5 |  | 1.8
150 | п.Редькино | Борский район, Редькинский с/с, с. Редькино,25 | Ква-1,6 |  | 1.3793 | 2.7586 | 2.3529 | 0.40573
151 |  |  | Ква-1,6 |  | 1.3793
152 | ПНИ | г. Бор, ул. Коммунистическая, д. 28 | КВТС-1М |  | 0.68966 | 4.7779 | 2.4089 | 2.369
153 |  |  | КВТС-1М |  | 0.68966
154 |  |  | КВТС-1М |  | 0.68966
155 |  |  | КВС-1М | 1
156 |  |  | КВТС-1М |  | 0.68966
157 |  |  | КВТС-1М |  | 0.68966
158 |  |  | КВТС-1М |  | 0.68966
159 | п.Б.Орлы | Борский район, Останскинский с/с, п. Большеорловское, ул. Микрорайон, д. 8 а | ТВГ-4 |  | 0.8 | 4.6379 | 3.4412 | 1.1967
160 |  |  | ТВГ-4 |  | 1.1
161 |  |  | ТВГ-4 |  | 1.1
162 |  |  | Ква-2,5 |  | 1.6379
163 | ППК кв.8 | г. Бор, п. ППК квартал 8 д.1а | HWK-4000 |  | 3.4483 | 6.2069 | 6.2352 | -0.028271
164 |  |  | HWK-3200 |  | 2.7586
165 | ППК ул.Школьная | г. Бор, п. ППК ул.Школьная д.3 | HWK-4000 |  | 3.4483 | 6.2069 | 6.3713 | -0.16442
166 |  |  | HWK-3200 |  | 2.7586
167 | 2-ой микрорайон | г. Бор, 2 Микрорайон, д. 23 | ТВГ-8М |  | 6.24 | 18.79 | 19.9004 | -1.1104
168 |  |  | ТВГ-8М |  | 6.33
169 |  |  | ТВГ-8М |  | 6.22
174 | ул.Октябрьская | г. Бор, ул. Октябрьская, д. 84 а | ТВГ-8М |  | 4.54 | 18.75 | 20.8196 | -2.0696
175 |  |  | ТВГ-8М |  | 4.57
176 |  |  | ДКВр-6,5/13 |  | 2.92
177 |  |  | ДКВр-6,5/13 |  | 3.53
178 |  |  | ДКВр-6,5/13 |  | 3.19
181 | п. Советский | п.Неклюдово ул.Чапаева-17а | ква-0,5 |  | 0.43103 | 1.2931 | 0.92999 | 0.36311
182 |  |  | ква-0,5 |  | 0.43103
183 |  |  | ква-0,5 |  | 0.43103
184 | ЦРБ блочная | ул.Бабушкина-8р | Ква-1,6 |  | 1.379 | 2.758 | 1.6091 | 1.1489
185 |  |  | Ква-1,6 |  | 1.379
186 | Рустай | Останкинский с/с п.Рустай ул.Пионерская-17 | Универсал-5м |  | 0.216 | 0.432 | 0.0693 | 0.3627
187 |  |  | Универсал-5м |  | 0.216
|  |  |  | 51.2 | 188.5286 | 221.2966 | 178.6213 | 49.1139