## резерв мощности
В соответствии с федеральным законом № 210-ФЗ от 30.12.04г "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и Постановелнием Правительства РФ от 30.12.09 г № 1140 "Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии" ОАО ОК и ТС сообщает о размещении информации за 9 мес 2013г на сайте /WWW.TEPLOBOR.NAROD.RU/
Информация о наличии резервной МОЩНОСТИ ОАО ОК и ТС по состоянию на 30.09.2013г
Наименование котельной | Адрес | Марка установленных котлов | Паспортные данные с учетом наладки |  | Установленная тепловая мощность котельной , Гкал/час | Подключенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | резерв мощности Гкал/час
|  |  | Производительность парового котла, т/час | Установленная тепловая мощность котла, Гкал/час
Школа №11 | г. Бор, ул. Лермонтова, д. 2 г | Универсал-6 |  | 0.293 | 0.6153 | 0.3689 | 0.2464
|  | Универсал-6 |  | 0.3223
Школа №22 | г. Бор, ул. Суворова, д. 13 б | Универсал-5 |  | 0.375 | 0.75 | 0.2289 | 0.5211
|  | Универсал-5 |  | 0.375
Дом пионеров | г. Бор, ул. Ленина, д. 72 | Универсал-6 |  | 0.4483 | 0.8966 | 0.1577 | 0.7389
|  | Универсал-6 |  | 0.4483
Овечкино | Борский район, д. Овечкино,2а, Редькинский с/с | Универсал-6 |  | 0.5 | 1 | 0.5294 | 0.4706
|  | Универсал-6 |  | 0.5
Толоконцево | г. Бор, п. Неклюдово, ул. Новая, 6 б | Ква-1,0ээ |  | 0.75 | 2.5 | 2.0147 | 0.4853
|  | Ква-1,0ээ |  | 0.6
|  | Ква-1,0ээ |  | 0.77
|  | Ква-0,5ээ |  | 0.38
Горького | г. Бор, ул. Буденного, д. 39 | HWK-1600 |  | 1.22 | 1.9 | 1.5581 | 0.3419
|  | HWK-800 |  | 0.68
Водозабор | Борский район, водозабор "Ивановский кордон", уч.24 | КСВа-1,25гн |  | 0.86008 | 1.7257 | 0.2621 | 1.4636
|  | КСВа-1,25гн |  | 0.8656
Строителей | г. Бор, ул. Строительная,7-а | КСВа-0,32гн |  | 0.27 | 0.54 | 0.3833 | 0.1567
|  | КСВа-0,32гн |  | 0.27
Баня Ситники | Борский район, п. Ситники, ул. Центральная, 32 б | Ква-0,16/0,32 |  | 0.267 | 0.517 | 0.3252 | 0.1918
|  | Ква-0,16/0,32 |  | 0.25
Больница Ситники | Борский район, п. Ситники, ул. Центральная, 1 е | Ква-0,16/0,32 |  | 0.22 | 0.46 | 0.1649 | 0.2951
|  | Ква-0,16/0,32 |  | 0.24
Администрация Ситники | Борский район, п. Ситники, ул. Центральная, 21 в | Ква-0,16/0,32 |  | 0.273 | 0.52 | 0.1349 | 0.3851
|  | Ква-0,16/0,32 |  | 0.247
д.Оманово | Бор. р-он, Ивоньковский с/с, д. Оманово,157 | G215 WS |  | 0.066379 | 0.13276 | 0.115 | 0.017759
|  | G215 WS |  | 0.066379
п.Керженец | Борский район, пос. Керженец, ул.Лесозаводская,6 а, Краснослободской с/с. | Тула-3 |  | 0.4431 | 1.7724 | 1.2535 | 0.017759
|  | Тула-3 |  | 0.4431
|  | Тула-3 |  | 0.4431
|  | Тула-3 |  | 0.4431
п.Пионерский | Бор. Р-он, п. Пионерский,ул.Ленина,7 а, Краснослободской с/с | Универсал |  | 0.2806 | 0.56121 | 0.2952 | 0.26601
|  | Тула-3 |  | 0.2806
ул.Воровского-9а | г. Бор, ул. Воровского, д. 9 а | КВа-0,32гн |  | 0.26 | 0.52 | 0.4461 | 0.0739
|  | КВа-0,32гн |  | 0.26
п.Городищи | Борский район, с. Городищи,145, Краснослободской с/с | НР-18 |  | 0.34 | 0.68 | 0.479 | 0.201
|  | НР-18 |  | 0.34
Останкино ул.Школьная | Бор. р-он, Останскинский с/с, с. Останкино, ул. Школьная, 31 а | HWK-1000 |  | 1.6767 | 2.4776 | 2.1244 | 0.35319
|  | HWK-2000 |  | 0.80086
Плотинка | Борский район, Ямновский с/с, д. Плотинки,ул.Культуры,237 | НР-18 |  | 0.862 | 1.724 | 0.9461 | 0.7779
|  | НР-18 |  | 0.862
Ямново ул.Школьная | Борский район. Ямновский с/с, с.Ямново,ул.Школьная,19 | СТГ-Премьер |  | 0.171 | 0.515 | 0.2875 | 0.2275
|  | "Классик" |  | 0.344
ул.Нахимова | г. Бор, ул. Нахимова, 25 а | Ква-1,0 |  | 0.68 | 1.106 | 0.5912 | 0.5148
|  | Ква-0,5 |  | 0.426
ул.Красногорка | г. Бор, ул. Красногорка, д. 16 | Ква-2,5 |  | 2.1 | 7.4655 | 5.0732 | 2.3923
|  | Ква-2,5 |  | 2
|  | Ква-2,5 |  | 1.9
|  | HWK-2000 |  | 1.4655
Больница-2 | г. Бор, ул. Энгельса, д. 15 д | КСВ-1,86 |  | 1.38 | 2.8 | 1.8565 | 0.9435
|  | КСВ-1,9 |  | 1.42
Островского | г. Бор, ул. Островского, д. 14 | Тула-3 |  | 0.59 | 2.5192 | 0.3116 | 2.2076
|  | Тула-3 |  | 0.63
|  | Е1-9Г |  | снят с учета , списан
|  | Е1-9Г | 1
|  | Е1-9Г | 1.03
Алмаз | г. Бор, ул. Коммунистическая, д. 3 а | HWK-2000 |  | 1.5517 | 4.1379 | 2.4091 | 1.7288
|  | HWK-3200 |  | 2.5862
ул.Победа | г. Бор, п. Октябрьский, ул. Победы, д. 6 а | Ква-2,5Г-ЭЭ |  | 1.802 | 5.422 | 3.7607 | 1.6613
|  | Ква-2,5Г-ЭЭ |  | 1.71
|  | Ква-2,5Г-ЭЭ |  | 1.91
п.Б.Пикино (завод) | г. Бор, ул. Кооперативная,9 корп.2 | ДЕ-10/14 | 8.1 | РЕЗЕРВ | 15.616 | 5.3343 | 10.2817
|  | ДЕ-10/14 | 8.4
|  | ДЕ-10/14 | 7.9
п.Б.Пикино (поселок) | г. Бор, п. Б. Пикино, ул. Больничная, 15 | Энергия-3 |  | 0.73 | 2.92 | 2.4074 | 0.5126
|  | Энергия-3 |  | 0.73
|  | Энергия-3 |  | 0.73
|  | Энергия-3 |  | 0.73
Кр.Слобода | Борсикй район, Краснослободской с/с, д. Красная Слобода,ул.Центральная,31 | Факел-Г |  | 0.762 | 4.124 | 1.9705 | 2.1535
|  | Факел-Г |  | 0.792
|  | Факел-Г |  | 0.762
|  | Факел-Г |  | 0.526
|  | Факел-Г |  | 0.631
|  | Факел-Г |  | 0.651
Б/к п.Октябрьский | г. Бор, п. октябрьский, ул. Октябрьская, д. 2 б | КВА-3,2 |  | 3.36 | 6 | 4.0871 | 1.9129
|  | КВА-4,0 |  | 2.64
ул.Ленина | г. Бор, ул. Ленина, 132 | HWK-4000 |  | 3.3621 | 8.1897 | 7.4516 | 0.73806
|  | HWK-4000 |  | 3.4483
|  | HWK-1000 |  | 0.51724
|  | HWK-1000 |  | 0.86207
п.Редькино | Борский район, Редькинский с/с, с. Редькино,25 | Ква-1,6 |  | 1.3793 | 2.7586 | 2.3559 | 0.40272
|  | Ква-1,6 |  | 1.3793
ПНИ | г. Бор, ул. Коммунистическая, д. 28 | КВТС-1М |  | 0.68966 | 4.7779 | 2.6735 | 2.1044
|  | КВТС-1М |  | 0.68966
|  | КВТС-1М |  | 0.68966
|  | КВС-1М | 1
|  | КВТС-1М |  | 0.68966
|  | КВТС-1М |  | 0.68966
|  | КВТС-1М |  | 0.68966
п. Советский | п.Неклюдово ул.Чапаева-17а | ква-0,5 |  | 0.43103 | 1.2931 | 0.8802 | 0.4129
|  | ква-0,5 |  | 0.43103
|  | ква-0,5 |  | 0.43103
ЦРБ блочная | ул.Бабушкина-8р | Ква-1,6 |  | 1.379 | 2.758 | 1.7129 | 1.0451
|  | Ква-1,6 |  | 1.379
Рустай | Останкинский с/с п.Рустай ул.Пионерская-17 | Универсал-5м |  | 0.216 | 0.432 | 0.0659 | 0.3661
|  | Универсал-5м |  | 0.216
|  |  | 51.2 | 188.5286 | 221.2966 | 178.6213 | 36.6098